        
         Persoana juridica achizitoare                      Formularul F3   
         Obiectivul:  0158  45000000    EXTINDERE RETEA CANALIZARE
                                        LOCALITATEA SEBESEL                  
         Obiectul:    0006  45000000    EXTINDERE RETEA CANALIZARE 									 LOCALITATEA SEBESEL                                       
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
 Deviz oferta 158506 Extindere retea canalizare in localitatea  Sebesel 
                                                                 
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0620                                       
        Preturile sunt exprimate in RON                                  
        =================================================================
        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =
        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =
        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =
        =                                             PU TRA   VAL TRA  =
        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =
        =================================================================
        001  TSA04D1         M.C.         25.000        0.00         0.00
        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.        0.00         0.00
        SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.        0.00         0.00
        0,0-1,5M T.F.TAR                                0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=            0.00
                                                                                                                                          
        002  TSC03H1         100 MC.       2.275        0.00         0.00
        SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM          0.00         0.00
        CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT        0.00         0.00
        4                                               0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=        
        
        003  TSF01B1         MP.         360.000        0.00         0.00
        SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.        0.00         0.00
        ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,         0.00         0.00
        21-0,6M INTR.DULA                               0.00         0.00
                                   0.002         2 Total=            0.00

        
        004   DA06A1         M.C.         35.000        0.00         0.00
        STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT         0.00         0.00
        REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU         0.00	       0.00
        ASTERNERE MANUAL                                0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=            0.00
                                                                                                                                                                                                 
        005  TRA01A05P       TONA         63.000        0.00         0.00
        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU            0.00         0.00
        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM         0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=            0.00
                                                                         
        006  TRA01A25        TONA         63.000        0.00         0.00
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00
        DIST.= 25 KM.                                   0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=            0.00
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        =================================================================
        007  ACC04B1         M            90.000        0.00         0.00
        TUB CIRCULAR BETON SIMPLU L=1 M IMBINATE        0.00         0.00
        CU MUFA SI ETANSARE UMEDA AVIND DN 250          0.00         0.00
        MM.                                             0.00         0.00
                                   0.002         0 Total=            0.00
                                                                         
        008 6700668          M            90.000        0.00         0.00
        TUB PVC-G MUFAT PN6 DN 250X4.9 L=6M             0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                   0.012         1 Total=            0.00
                                                                 
        009  TSD04D1        MC          225.000         0.00         0.00
        COMPACTAREA CU MAI DE MANA A UMPL.              0.00      	  0.0
        EXEC.PE STRAT CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM     0.00         0.00
        GROSIME, TEREN COEZIV                           0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=            0.00


  010   ACD06B1        BUC.          3.000        0.00         0.00
        CAMIN DE VIZITARE STAS 2448-73                  0.00         0.00
        CU CAM. DE LUCRU DIN TUB CU MUFA DN 1000        0.00         0.00
        L=2M, LA CANAL CU DN 250MM                      0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=            0.00
                                                                         
        011 ACD06A1          BUC.          3.000        0.00         0.00
        ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2M                 0.00         0.00
        CUPRINZAND COS ACCES DIN BETON                  0.00         0.00
        DN 1000 CU MUFA                                 0.00         0.00                              
                                   0.000         0 Total=            0.00
                                                                                                    
                                                                         
        012  ACD01L1         BUC           3.000        0.00         0.00
        CAPAC SI RAMA STAS 2380-81                      0.00         0.00
        PENTRU CAMINE, CU PIESA SUPORT CAROS.IV         0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=            0.00
                                                                         
                                
                                                                         
        014   DA11A1         M.C.        118.000        0.00         0.00
        STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU           0.00         0.00
        ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI           0.00         0.00
        INNOROIRE                                       0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=            0.00
                                                                         
        015  TSJ08A1         M            50.000        0.00         0.00
        FORAJ ROTATIV CU CIRCULATIE DIRECT.TUBAT        0.00         0.00
        T.CAT.1                                         0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                   0.001         0 Total=            0.00
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        =================================================================                                                                         
                                                                                                                                                
        021 6701159          M            50.000        0.00         0.00
        @TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN10                 0.00         0.00
        DN200X10.0 COD 64000116                         0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                   0.003         1 Total=            0.00
                                                                         
                                                                         
        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
         11.548        0          0           0        0          0
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =    
        Valoare aferenta utilaje electrice =   
                                                                         
        Detaliere transporturi:                                          
        -Articole TRA                                               0.00 
        Alte cheltuieli directe:                                                                                                        
        -Contributie asiguratorie pentru munca                                         
	CAS (25%)
	0.00

	SANATATE (10%)
	0.00

	CAM (2,25%)
	0.00

	Total taxe manopera:
	0.00


                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    
         11.548    0.00          0.00       0.00      0.00       0.00
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            
                 0.00 * 0.000 =                            
        Profit:                                                          
                 0.00 * 0.000 =                            
                                                                         
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                   	0.00 
        TVA      0.00 * 19.0% = 		                          	0.00
[bookmark: _GoBack]        TOTAL cu TVA                                           	0.00 
                                                                         
                                                                         
                               OFERTANT         
