Persoana juridica achizitoare                      Formularul F3

Obiectivul:  0158  45000000    EXTINDERE RETEA CANALIZARE

LOCALITATEA SEBESEL

Obiectul:    0006  45000000    EXTINDERE RETEA CANALIZARE 									 LOCALITATEA SEBESEL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 158506 Extindere retea canalizare in localitatea  Sebesel

Categoria de lucrari: 0620

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001  TSA04D1         M.C.         25.000        0.00         0.00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.        0.00         0.00

SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.        0.00         0.00

0,0-1,5M T.F.TAR                                0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

002  TSC03H1         100 MC.       2.275        0.00         0.00

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM          0.00         0.00

CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT        0.00         0.00

4                                               0.00         0.00

0.000         0 Total=

003  TSF01B1         MP.         360.000        0.00         0.00

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.        0.00         0.00

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,         0.00         0.00

21-0,6M INTR.DULA                               0.00         0.00

0.002         2 Total=            0.00

004   DA06A1         M.C.         35.000        0.00         0.00

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT         0.00         0.00

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU         0.00	       0.00

ASTERNERE MANUAL                                0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

005  TRA01A05P       TONA         63.000        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU            0.00         0.00

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM         0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

006  TRA01A25        TONA         63.000        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 25 KM.                                   0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

158505 pag    28

=================================================================

007  ACC04B1         M            90.000        0.00         0.00

TUB CIRCULAR BETON SIMPLU L=1 M IMBINATE        0.00         0.00

CU MUFA SI ETANSARE UMEDA AVIND DN 250          0.00         0.00

MM.                                             0.00         0.00

0.002         0 Total=            0.00

008 6700668          M            90.000        0.00         0.00

TUB PVC-G MUFAT PN6 DN 250X4.9 L=6M             0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.012         1 Total=            0.00

009  TSD04D1        MC          225.000         0.00         0.00

COMPACTAREA CU MAI DE MANA A UMPL.              0.00      	  0.0

EXEC.PE STRAT CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM     0.00         0.00

GROSIME, TEREN COEZIV                           0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

010   ACD06B1        BUC.          3.000        0.00         0.00

CAMIN DE VIZITARE STAS 2448-73                  0.00         0.00

CU CAM. DE LUCRU DIN TUB CU MUFA DN 1000        0.00         0.00

L=2M, LA CANAL CU DN 250MM                      0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

011 ACD06A1          BUC.          3.000        0.00         0.00

ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2M                 0.00         0.00

CUPRINZAND COS ACCES DIN BETON                  0.00         0.00

DN 1000 CU MUFA                                 0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

012  ACD01L1         BUC           3.000        0.00         0.00

CAPAC SI RAMA STAS 2380-81                      0.00         0.00

PENTRU CAMINE, CU PIESA SUPORT CAROS.IV         0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

014   DA11A1         M.C.        118.000        0.00         0.00

STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU           0.00         0.00

ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI           0.00         0.00

INNOROIRE                                       0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

015  TSJ08A1         M            50.000        0.00         0.00

FORAJ ROTATIV CU CIRCULATIE DIRECT.TUBAT        0.00         0.00

T.CAT.1                                         0.00         0.00

0.00         0.00

0.001         0 Total=            0.00

158505 pag    29

=================================================================

021 6701159          M            50.000        0.00         0.00

@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN10                 0.00         0.00

DN200X10.0 COD 64000116                         0.00         0.00

0.00         0.00

0.003         1 Total=            0.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

11.548        0          0           0        0          0

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA                                               0.00

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

| CAS (25%) | 0.00 |
| --- | --- |
| SANATATE (10%) | 0.00 |
| CAM (2,25%) | 0.00 |
| Total taxe manopera: | 0.00 |

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

11.548    0.00          0.00       0.00      0.00       0.00

Cheltuieli indirecte:

0.00 * 0.000 =

Profit:

0.00 * 0.000 =

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                   	0.00

TVA      0.00 * 19.0% = 		                          	0.00

TOTAL cu TVA                                           	0.00

OFERTANT